## Foglio1
Shtojca 1
PREVENTIV PER NDERTIM PUNISHTE PERPUNIMI FRUTA DHE PERIME
Nr. | Manuali | Punime dheu | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.1 | Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III | m³ | 207 |  | 0
2 | 2.19 | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III | m³ | 27 |  | 0
3 | 3.158/5a | Transport dheu me makineri 5 km | m³ | 180 |  | 0
|  |  | SHUMA 1 |  |  | 0
Nr. | Manuali | Punime konstruksioni | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.262/1 | Shtrese betoni C7/10 | m³ | 4.8 |  | 0
2 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m³ | 55.3 |  | 0
3 | An.2.114 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 20/25 | m³ | 25.8 |  | 0
4 | An. | Shtrese me rere kuarci | m² | 355 |  | 0
5 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 2.82 |  | 0
6 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 3.37 |  | 0
7 | 2.181 | Konstruksione metalike te perbera | ton | 25.7 |  | 0
|  |  | SHUMA 2 |  |  | 0
Nr. | Manuali | Punime te ndryshme ndertimore | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.401 | Boje vaji siperfaqe metalike | m² | 725 |  | 0
2 | 2.256/b | Mbulim çatie me panele sanduic | m² | 367 |  | 0
3 | An.2.256/b | Ndetim muri me panel sanduic | m² | 264.5 |  | 0
4 | 2.108/3 | Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires | m² | 270 |  | 0
5 | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm | ml | 16 |  | 0
6 | 2.212/a | Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm | ml | 61 |  | 0
7 | 2.328 | Patinim muri allci (stuko) | m² | 83 |  | 0
8 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesia I-re | m² | 529 |  | 0
9 | 2.258/2 | Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave | m³ | 110 |  | 0
10 | 2.386/1 | F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. | m³ | 8.64 |  | 0
11 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham | m² | 7.7 |  | 0
12 | 2.390/1 | F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 | m² | 35.4 |  | 0
13 | 2.196/c | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum | m² | 345 |  | 0
14 | 2.2 | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm | m² | 345 |  | 0
15 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m² | 46 |  | 0
16 | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato | m² | 68 |  | 0
17 | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. | m² | 11.3 |  | 0
18 | 2.388/1 | V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara | m² | 12.9 |  | 0
|  |  | SHUMA 3 |  |  | 0
Nr. | Manuali | Punime Sistemimi te jashtem | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.1 | Gerrmim dheu me krah | m³ | 24 |  | 0
2 | 2.19 | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III | m³ | 14.5 |  | 0
3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m³ | 9.4 |  | 0
4 | 2.291 | Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend | ml | 118 |  | 0
5 | Analize | F. V. Stol hekuri | cope | 3 |  | 0
6 | 3.643 | Mbjellje bari | m² | 72 |  | 0
7 | An. Man.2 | F.V porte metalike dekorative rreshqitese | m² | 12.5 |  | 0
8 | 2.88 | Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m³ | 24 |  | 0
9 | 2.121/1 | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m | m³ | 3.6 |  | 0
10 | 2.31 | Suva mur blloku h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m² | 236 |  | 0
11 | 2.109/2 | Themel e xokol betoni C - 12/15 | m³ | 20 |  | 0
12 | An. | F.V kosha metalik te vegjel | cope | 4 |  | 0
13 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.4 |  | 0
14 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 0.8 |  | 0
15 | 2.413 | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare | ton | 5.3 |  | 0
16 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re | m² | 236 |  | 0
17 | An.164 | F.V. Fidane peme dekorative | cope | 4 |  | 0
18 | An.165 | F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" | cope | 12 |  | 0
19 | 2.288 | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit | m² | 360 |  | 0
|  |  | SHUMA 4 |  |  | 0
Nr. | Manuali | Punime elektrike | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.490/h | F.v Kaseta plastike KE me 54 modulare | cope | 2 |  | 0
2 | An | F.v Automat termoelektromag. 4P HP-63A /380V | cope | 1 |  | 0
3 | 2.a-104 | F.v Automat termoelektromag. 4P HP-100A /380V | cope | 1 |  | 0
4 | An | F.v Automat termoelektromag. Id=0.03A;4P HP-52A /380V | cope | 1 |  | 0
5 | An | F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-32A /380V | cope | 2 |  | 0
6 | An | F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-10A /380V | cope | 1 |  | 0
7 | 2.490/1b | F.v Automat Mag-Termik 16A 2P-250V | cope | 7 |  | 0
8 | 2.490/1a | F.v Automat Mag-Termik 10A 2P-250V | cope | 5 |  | 0
9 | 2.487 | F.v Kuti derivacioni plastike | cope | 17 |  | 0
10 | 2.485/d | F.v Priza 2P+T 16A/220V shuko universale | cope | 22 |  | 0
11 | 2.485/b | F.v Priza 2P+T 10A/220V | cope | 3 |  | 0
12 | 2.485/2 | F.v Çeles 10A/250V me nje pulle | cope | 15 |  | 0
13 | 480/5 | Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm | ml | 160 |  | 0
14 | 480/2 | Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21mm | ml | 200 |  | 0
15 | 480/1 | Tubo P.V.C.fleksibel Ø14-17mm | ml | 230 |  | 0
16 | An | Kabell P.V.C. 3x1,5mm² | ml | 210 |  | 0
17 | An | F.v Ndricues tavanor LED 1x48W IP-44 (inkaso) | cope | 24 |  | 0
18 | An | F.v Ndricues spot tavanorLED 1x7W IP-20 (inkaso) | cope | 4 |  | 0
19 | An | F.v Ndricues projektor LED 1x100W IP-65 | cope | 4 |  | 0
20 | 2.a-139 | F.v Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40 | cope | 5 |  | 0
21 | 2.a-131 | F.v Ndricues tip plafoniere emergjence 1x18w;IP-65 | cope | 11 |  | 0
22 | An | F.v kabell me seksion 5x2.5 mm2 | ml | 20 |  | 0
23 | An | F.v kabell me seksion 5x10 mm2 | ml | 10 |  | 0
24 | An | F.v kabell me seksion 5x6 mm2 | ml | 25 |  | 0
25 | 3.654/1 | Tubo P.V.C.fleksibel Ø 80 mm | ml | 30 |  | 0
26 | 2.481/3 | Percjelles CU-1X4 mm2 | ml | 500 |  | 0
27 | 2.481/2 | Percjelles CU-1x2.5 mm2 | ml | 600 |  | 0
28 | 2.481/1 | Percjelles CU-1x1.5 mm2 | ml | 100 |  | 0
29 | 2.a-73 | F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m | cope | 6 |  | 0
30 | 2.a-97 | F.v percjelles tokezimi bakri Cu-50 mm2 I zhveshur | ml | 25 |  | 0
31 | An | Shkeputes rrjeti | cope | 1 |  | 0
32 | 3.An/pp | F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+1086 | cope | 1 |  | 0
33 | An | F.v Detektor tymi dhe zjarri te adresueshem optik-termik-ionic | cope | 11 |  | 0
34 | 2.482 | Kabell PPV 2x1 mm2 | ml | 100 |  | 0
35 | 480/2 | Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21 | ml | 90 |  | 0
36 | 2.a-120 | F.v Buton sinjalizimi zjarri | cope | 1 |  | 0
37 | 2.a-116 | F.v Sirene e brendshme lajmeruese | cope | 1 |  | 0
38 | 2.a-117 | F.v Sirene e jashtme lajmeruese | cope | 2 |  | 0
39 | An | F.v Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12v 24h autonomi | cope | 1 |  | 0
40 | 3.497 | Germim dheu per elektrodat e tokezimit dhe kanal kablli | m3 | 2 |  | 0
|  |  | Shuma 5 |  |  | 0
Nr. | Analize | Furnizimi me uje sanitar dhe Kanalizimi i ujerave te zeza | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.491/a | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10 | ml | 35 |  | 0
2 | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10 | ml | 10 |  | 0
3 | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 | ml | 52 |  | 0
4 | 2.491/e | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16 | ml | 44 |  | 0
5 | 2.494/5 | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm | cope | 1 |  | 0
6 | 2.494/3 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm | cope | 1 |  | 0
7 | 2.494/2 | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm | cope | 2 |  | 0
8 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | cope | 8 |  | 0
9 | An - 15 | F V bolier 80 liter, uje te ngrohte | cope | 2 |  | 0
10 | 2.495 | F.v. lavaman porcelani importi me mishelator | cope | 6 |  | 0
11 | 2.501 | F.V WC allafrenga importi | cope | 2 |  | 0
12 | 2.515 | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm | cope | 2 |  | 0
13 | An | F.V pllake dushi akrilik katrore 80x80cm+mishelator | cope | 2 |  | 0
14 | An - 13 | F V rezervuari zingato 1000 litra | cope | 1 |  | 0
15 | 2.522 | Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm | ml | 32 |  | 0
16 | 2.521 | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm | ml | 5 |  | 0
17 | 2.52 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm | ml | 5 |  | 0
18 | 2.519 | Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm | ml | 5 |  | 0
19 | 2.516/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC (Tub kanalizimi pvc Ø50 mm) 0.68 kg/ml | kg | 6 |  | 0
20 | An - 17 | F V pompe me pulmon 24 litra | cope | 1 |  | 0
21 | 2.425 | Grope septike me V = 6 m3 | cope | 1 |  | 0
22 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 93 |  | 0
23 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 18 |  | 0
24 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 14 |  | 0
25 | An - 19 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm | cope | 2 |  | 0
26 | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 32 |  | 0
|  |  | Shuma 6 |  |  | 0
Nr. | Analize | Shkarkimet e ujerave te shiut | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.522 | Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm | ml | 16 |  | 0
2 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 8 |  | 0
3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 4 |  | 0
4 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 2 |  | 0
5 | An - 23 | Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize | cope | 2 |  | 0
|  |  | Shuma 7 |  |  | 0
Nr. | Analize | Punime MNZ | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera
1 | 2.491/e | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16 | ml | 44 |  | 0
2 | 2.492 | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 " | kg | 55 |  | 0
3 | 2.511 | F.V hidrante Ø 80 mm | cope | 2 |  | 0
4 | An | F..V. Fikse zjarri 9kg me shkume | cope | 5 |  | 0
5 | An-12 | F V rezervuari zingato 2000 litra | cope | 1 |  | 0
6 | An | F.v. pompe 1.5kW, q=2.3l/s, H=56m | cope | 1 |  | 0
7 | 2.494/5 | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm | cope | 1 |  | 0
|  |  | Shuma 8 |  |  | 0
|  |  | Shuma 1 - 8 |  |  | 0
|  |  | Fondi rezerve 3% |  |  | 0
|  |  | Shuma |  |  | 0
|  |  | TVSH 20% |  |  | 0
|  |  | Totali |  |  | 0